## Trafikanalyse
Trafikanalyse (tovbårne)
Værktøjet bruges til at udregne "Up Peak Handling Capacity" (UPPHC) og "Round Trip Time" (RTT) efter indtastning af de ønskede specifikationer i felterne med gul baggrund. "Up Peak Handling Capacity" beskriever hvor stor belastning en elevator kan forventes at klare om morgenen hvor langt de fleste brugere typisk skal op - deraf navnet "Up Peak". Erfaring har vist at selvom der også er et tilsvarende "Down Peak" sidst på arbejdsdagen, så er morgentravlheden den mest belastende for systemet og derfor den faktor som giver det bedste billede af kapaciteten. "Round Trip Time" (RTT) Er den estimerede tid som elevatoren vil bruge på en tur fra nederste etage, til øverste og tilbage igen. Denne tid giver et billede af hvor lang tid det vil tage at transportere passagerer fra stuen til øverste etage og bruges desuden til udregning af UPPHC.
Round Trip Time, RTT: | 196.3808 | [s]
Up Peak Handling Capacity, UPPHC: | 24.4423 | [personer]
Last: | 2000 | [kg] | Transittid | 1.45 | [s]
Stolareal | 4.2 | [m^2] | Stoppe-tid | 5.5 | [s]
Antal Stop | 17 | [-] | Transfertid | 1.2 | [s]
Løftehøjde | 58 | [m] | Køretid mellem 2 etager | 1.45 | [s]
Hastighed | 2.5 | [m/s] | Afstand mellem etager | 3.625 | [m]
Indstigningstid | 1.2 | [s] | Antal sandsynlige stop: | 10.5555 | [stop]
Udstigningstid | 1.2 | [s] | Antal passagerer: | 26 | [Personer]
Dørlukketid | 3 | [s] | 80% design kapacitet: | 16 | [Personer]
Døråbnetid | 2.5 | [s] | Gennemsnitlige højeste vendeetage | 16.4225 | [etage]
Kilde: 'Elevator Traffic Handbook Theory and Practice', Gina Barney and Lutfi Al-Sharif, Second Edition

## Beregninger (hidden)
P | 16
Antal Stop, N | 17 | [5 empty] | 0
1:(N-1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
(1:(N-1))/N | 0.058824 | 0.058824 | 0.17647 | 0.23529 | 0.29412 | 0.35294 | 0.41176 | 0.47059 | 0.52941 | 0.58824 | 0.64706 | 0.70588 | 0.76471 | 0.82353 | 0.88235 | 0.94118 | 0 | 0
((1:(N-1))/N)^P | 2.055e-20 | 2.055e-20 | 8.8462e-13 | 8.8263e-11 | 3.1357e-09 | 5.7975e-08 | 6.8295e-07 | 5.7844e-06 | 3.808e-05 | 0.0002055 | 0.00094428 | 0.0037994 | 0.013674 | 0.044758 | 0.13498 | 0.37909 | 0 | 0
H | 16.4225
S | 10.5555
Løftehøjde | 58 | [m]
df | 3.625 | [m]
Hastighed | 2.5 | [m/s]
tv | 1.45 | [s]
Døråbnetid, t0 | 2.5 | [s]
Dørlukketid, tc | 3 | [s]
loading time | 1.2 | [s]
unloading time | 1.2 | [s]
Single floor flight time: | 5.5 | [s] | Vurderet
Stop-tiden | 9.55 | [s]
RTT | 196.3808 | [s]
UPPHC | 24.4423
3 nedenstående ikke i brug
[6 empty] | indtastet last | tilsv. M2 | over 2500 | m2 | antal pers
| Mærkelast | Nytteareal | Mærkelast | Antal personer |  | 2000 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 26
| 100 | 0.37 | 100 | 1
| 180 | 0.58 | 180 | 2
| 225 | 0.7 | 225 | 3
| 300 | 0.9 | 300 | 4
| 375 | 1.1 | 375 | 5
| 400 | 1.17 | 450 | 6
| 450 | 1.3 | 525 | 7
| 525 | 1.45 | 600 | 8
| 600 | 1.6 | 675 | 9
| 630 | 1.66 | 750 | 10
| 675 | 1.75 | 825 | 11
| 750 | 1.9 | 900 | 12
| 800 | 2 | 975 | 13
| 825 | 2.05 | 1050 | 14
| 900 | 2.2 | 1125 | 15
| 975 | 2.35 | 1200 | 16
| 1000 | 2.4 | 1275 | 17
| 1050 | 2.5 | 1350 | 18
| 1125 | 2.65 | 1425 | 19
| 1200 | 2.8 | 1500 | 20
| 1250 | 2.9 | 1575 | 21
| 1275 | 2.95 | 1650 | 22
| 1350 | 3.1 | 1725 | 23
| 1425 | 3.25 | 1800 | 24
| 1500 | 3.4 | 1875 | 25
| 1600 | 3.56 | 1950 | 26
| 2000 | 4.2 | 2025 | 27
| 2500 | 5 | 2100 | 28
| 2600 | 5.16 | 2175 | 29
| 2700 | 5.32 | 2250 | 30
| 2800 | 5.48 | 2325 | 31
| 2900 | 5.64 | 2400 | 32
| 3000 | 5.8 | 2475 | 33
| 3100 | 5.96 | 2550 | 34
| 3200 | 6.12 | 2625 | 35
| 3300 | 6.28 | 2700 | 36
| 3400 | 6.44 | 2775 | 37
| 3500 | 6.6 | 2850 | 38
|  |  | 2925 | 39
|  |  | 3000 | 40
|  |  | 3075 | 41
|  |  | 3150 | 42
|  |  | 3225 | 43
|  |  | 3300 | 44
|  |  | 3375 | 45
|  |  | 3450 | 46
|  |  | 3525 | 47
|  |  | 3600 | 48
|  |  | 3675 | 49
|  |  | 3750 | 50
|  |  | 3825 | 51
|  |  | 3900 | 52
|  |  | 3975 | 53
|  |  | 4050 | 54
|  |  | 4125 | 55
|  |  | 4200 | 56
|  |  | 4275 | 57
|  |  | 4350 | 58
|  |  | 4425 | 59
|  |  | 4500 | 60
|  |  | 4575 | 61
|  |  | 4650 | 62
|  |  | 4725 | 63
|  |  | 4800 | 64
|  |  | 4875 | 65
|  |  | 4950 | 66
|  |  | 5025 | 67
|  |  | 5100 | 68